## Velocità segnale con Fgen
	Fine a 50Ohm (pt5)					CortoCircuito (Pt7)

	L cavo	Ampiezza / Picco	t1	t2	tempo salita					L cavo	Ampiezza / Picco	t1	t2	tempo salita
1	20				0				1	20				0
2					0				2					0
3					0				3					0
4					0				4					0
5					0				5					0

Risultati	pp	#DIV/0!	0					Risultati	pp	#DIV/0!	0
	dt	0	0					dt	0	0

	Senza Terminazione (pt10)

	L cavo	Ampiezza / Picco	t1	t2	dt
1	20				0
2					0
3					0
4					0
5					0
			Abs_error	Rel_error
Risultati	pp	#DIV/0!	0	#DIV/0!					value	Abs_Error	Rel_error
	dt	0	0	#DIV/0!				pvelocity	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	L cavo	20		0

## FGen e Ripetitore
	Fine a 50Ohm (pt5)					Misure 20 Metri terminato (pt16)

	L cavo	Ampiezza / Picco	t1	t2	tempo salita				Lunghezza	Tempo primo / Scalino CH1	Tempo Fronte / Salita CH2	Tempo Secondo / Scalino CH1	DT Fronte	DT Scalino
1	20				0			1		0	2	2	2	2
2					0			2		0	2	2	2	2
3					0			3		0	1	2	1	2
4					0			4		0	2	2	2	2
5					0			5		0	2	1	2	1
				value	abs_error
Risultati	pp	#DIV/0!	0					Risultati	dT fronte CH2	1.8	0.5
	dt	0	0					DT scalino CH1	1.8	0.5

	Misure 50 Metri terminato (pt17)					Misure 20+50 Metri terminato (pt18)

	Lunghezza	Tempo primo / Scalino CH1	Tempo Fronte / Salita CH2	Tempo Secondo / Scalino CH1	DT Fronte	DT Scalino			Lunghezza	Tempo primo / Scalino CH1	Tempo Fronte / Salita CH2	Tempo Secondo / Scalino CH1	DT Fronte	DT Scalino
1		0	3	2	3	2		1		0	4	3	4	3
2		0	3	2	3	2		2		0	5	2	5	2
3		0	3	2	3	2		3		0	4	3	4	3
4		0	2	3	2	3		4		0	4	3	4	3
5		0	3	2	3	2		5		0	4	1	4	1
		value	abs_error					value	abs_error
Risultati	dT fronte CH2	2.8	0.5					Risultati	dT fronte CH2	4.2	0.5
	DT scalino CH1	2.2	0.5					DT scalino CH1	2.4	1

	BUTTA su root ( inverti gli errori)

	Lunghezza	dl	Ritardo CH1	dr		Lunghezza	dl	Ritardo CH1	dr
	20	0.01	1.8	0.5		20	0.01	1.8	0.5
	50	0.01	2.2	0.5		50	0.01	2.8	0.5
	70	0.01	2.4	1		70	0.01	4.2	0.5

## Ritardo e Frequenza
				CAVO 20m

	valore proporzionale a 2*dt/T

	Voltaggio uscita XOR1					f = 1kHz					f = 200kHz					f = 400kHz

	Voltaggio					freq(Hz)	Voltaggio				freq(Hz)	Voltaggio				freq(Hz)	Voltaggio
1					1	1.00E+03				1	2.00E+05				1	4.00E+05
2					2					2					2
3					3					3					3
4					4					4					4
5					5					5					5
6					6					6					6
7					7					7					7
8					8					8					8
9					9					9					9
10					10					10					10

	Volt	Abs_Err	Rel_Err				Volt	Abs_Err	Rel_Err			Volt	Abs_Err	Rel_Err			Volt	Abs_Err	Rel_Err
Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!			Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!		Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!		Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!

				f = 600kHz					f = 800kHz					f = 1000kHz

				freq(Hz)	Voltaggio				freq(Hz)	Voltaggio				freq(Hz)	Voltaggio
				1	6.00E+05				1	8.00E+05				1	1.00E+06
				2					2					2
				3					3					3
				4					4					4
				5					5					5
				6					6					6
				7					7					7
				8					8					8
				9					9					9
				10					10					10

				Volt	Abs_Err	Rel_Err			Volt	Abs_Err	Rel_Err			Volt	Abs_Err	Rel_Err
				Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!		Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!		Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!

				CAVO 50m

				f = 1kHz					f = 200kHz					f = 400kHz

				freq(Hz)	Voltaggio				freq(Hz)	Voltaggio				freq(Hz)	Voltaggio
				1	1.00E+03				1	2.00E+05				1	4.00E+05
				2					2					2
				3					3					3
				4					4					4
				5					5					5
				6					6					6
				7					7					7
				8					8					8
				9					9					9
				10					10					10

				Volt	Abs_Err	Rel_Err			Volt	Abs_Err	Rel_Err			Volt	Abs_Err	Rel_Err
				Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!		Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!		Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!

				f = 600kHz					f = 800kHz					f = 1000kHz

				freq(Hz)	Voltaggio				freq(Hz)	Voltaggio				freq(Hz)	Voltaggio
				1	6.00E+05				1	8.00E+05				1	1.00E+06
				2					2					2
				3					3					3
				4					4					4
				5					5					5
				6					6					6
				7					7					7
				8					8					8
				9					9					9
				10					10					10

				Volt	Abs_Err	Rel_Err			Volt	Abs_Err	Rel_Err			Volt	Abs_Err	Rel_Err
				Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!		Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!		Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!

				CAVO 20+50m

				f = 1kHz					f = 200kHz					f = 400kHz

				freq(Hz)	Voltaggio				freq(Hz)	Voltaggio				freq(Hz)	Voltaggio
				1	1.00E+03				1	2.00E+05				1	4.00E+05
				2					2					2
				3					3					3
				4					4					4
				5					5					5
				6					6					6
				7					7					7
				8					8					8
				9					9					9
				10					10					10

				Volt	Abs_Err	Rel_Err			Volt	Abs_Err	Rel_Err			Volt	Abs_Err	Rel_Err
				Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!		Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!		Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!

				f = 600kHz					f = 800kHz					f = 1000kHz

				freq(Hz)	Voltaggio				freq(Hz)	Voltaggio				freq(Hz)	Voltaggio
				1	6.00E+05				1	8.00E+05				1	1.00E+06
				2					2					2
				3					3					3
				4					4					4
				5					5					5
				6					6					6
				7					7					7
				8					8					8
				9					9					9
				10					10					10

				Volt	Abs_Err	Rel_Err			Volt	Abs_Err	Rel_Err			Volt	Abs_Err	Rel_Err
				Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!		Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!		Result	#DIV/0!	0	#DIV/0!